智慧运维管理平台项目参数

| 序号 | 功能类别 | 技术要求与指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台架构 | - 监控平台采用B/S架构，系统平台和管理对象模块分离； - 采用JAVA+HTML5开发； - 数据安全及系统维护成本考虑，系统需自带数据库并对数据做加密处理； - 本次采购需要支持网络设备、服务器、数据库、中间件、标准应用、虚拟化宿主机共175个，虚拟机管理50台。 |
| 2 | 系统平台 | - 提供以周维度的健康状态视图，提供趋势管理能力，在一张图上列出问题最多的设备和指标、关键指标环比变化最大的线路和主机等信息； - 支持自动数据基线运维能力，必须根据自动采集的数据形成基线，不能以人工导入或者手工绘制方式实现，基线能按照用户要求随时重构； - 支持一年数据（5分钟采样）无压缩保存，支持性能数据，告警数据，配置数据，操作记录的一年数据转存； - 要求支持不少于10个并发用户同时登录系统并进行操作； 5、支持基于智维规则、手工触发方式调用分析策略的方式，实现异常事件的自动分析； 6、提供对于异常指标进行及时提醒，并可给出指标意义、指标影响和常规处置建议； 7、支持对高频告警信息的主动信息收集纳入告警处置经验，实现处置经验的主动收集； 8、预置数据库异常快照、主机内存泄漏、客户端到服务器链路检测等各种管理类型的分析方案。 |
| 3 | 告警管理 | 1、系统须提供配置模板。管理对象一旦添加，即可自动适配相关智维规则、告警规则、报表规则等，无需人工参与配置； 2、系统能提供业务基线。支持自动学习被管对象业务运行规律，自动形成业务基准基线、高负载基线和低负载基线。设备运行一旦偏离高/低负载基线后即可进行异常提示； 3、系统提供处置知识库，自动实现告警和处置知识快速关联，方便的实现处置知识的快速应用； 4、支持屏幕颜色告警、告警邮件提醒、和短信猫告警、声音告警。 |
| 4 | 网络管理 | - 系统能支持各大设备厂商的各型号设备，支持多厂商设备组成的混合网络自动发现，并且提供设备的真实面板,提供端口关闭与启用操作，可以更改VLAN ID拓扑图的生成必须支持网络设备的SNMP V1、V2、V3这三个版本的混和生成，并能对SNMP V3设备进行管理； - 支持拓扑添加功能，在保留原有拓扑图的基础上，搜索新的网络设备并自动添加到网络拓扑上； - 支持对全网的网络设备线路按照流量、带宽占用比、丢包率、错包率、广播包等指标的实时负载进行排名； - 要求拓扑图上的设备和线路支持按照性能参数的不同区间以红、黄、绿颜色进行显示，性能负载可自定义； - 支持不同采集域的设备在一张图上进行展现，且通过图标跳转到任意拓扑图； - 对网络链路丢包，错包，广播包的趋势变化进行实时监控，帮助判断网络潜在的故障风险，并且提供详尽的处理建议； - 支持拓扑图自动布局，网络设备可实现星型排布、圆型排布、从上到下树形排布、从左到右树形排布多种自动排布方式； - 在拓扑图上可直接显示线路总流量、广播流量、帧流量信息； - 提供任意IP类型对象的监控，支持ping状态、TCP端口状态、URL跳转方式实现该对象的基础管理； - 拓扑图设备间的连线除直线形式外，还可支持以折线、合并线等线型，并可将网络拓扑按照线路图、地域分布图、逻辑关系图等方式呈现； - 提供IP子网的自动发现，并可按照当前网络接入情况进行自动分配； - 支持查询接入IP的历史变更情况查询； - 支持异常接入终端的告警通知，可以针对未规划设备、未分配IP、未在指定位置接入等多种异常进行自动检测。 |
| 5 | 主机管理 | - 系统应支持对于Windows、HP unix、Aix、Solaris、linux（redhat、CentOS、Suse（oracle）、Redflag）类型操作系统的管理，支持对于CPU、内存、进程、日志、网络流量、磁盘性能的监控； - 支持国产麒麟操作系统管理，支持对于CPU、内存、进程、网络流量、磁盘性能的监控； - 支持HP、Dell、IBM的windows服务器的硬件状态的监控，监控内容包括温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态监控； - 支持对主机进程列表的监控，支持定期备份进程表，支持进程表比对，进程状态告警； - 支持主机趋势管理视图，包括CPU、内存、文件系统，流量指标的对比，磁盘容量可用时间的预测； - 支持自动搜索出存在内存泄露的主机，并找出具体泄露进程； - 支持以图形化方式显示主机的常用管理参数； - 主机设备添加支持EXCEL格式导入系统； - 可对统计范围内的主机进行详细的实时分析数据，根据使用率自动按照TOP 20排名； - 提供最近一个月操作系统总体负载使用的TOP20的排名； 11、支持系统拓扑图，一张图可以展现所有主机承载的数据库、中间件和标准应用之间的实时状态监控，为主机监控提供全景视图。 |
| 6 | 数据库管理 | 1、支持ODBC和JDBC取数方式取数，对SQLServer、Oracle、Sybase、Mysql、Informix、DB2等数据库的各项运行参数进行监控； 2、支持国产达梦数据库的管理，提供数据库运行视图； 3、数据库添加支持EXCEL格式导入系统； 4、支持对于各个数据库实时运行状态的实时统计，包含数据库会话数、死锁数实时排行，支持对表空间大小和会话数、缓存信息、锁信息进行重点监管。 |
| 7 | 中间件管理 | - 中间件管理必须支持对 WEBLogic、Tuxedo、WebSphere、EAServer、Cognos、MQ、Apache、Tomcat、Jboss、IIS、TongWeb 等中间件实时监控； - 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，同时展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 8 | 标准应用 管理 | - 支持FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、POP3、SMTP、DHCP、JVM、Exchange的监控； - 支持图形化方式显示应用的承载主机状态和应用的基本性能信息，展示相关的运维负责人和联系方式。 |
| 9 | 虚拟化管理 | - 支持Vsphere虚拟机中心、文件夹、数据中心、集群、宿主机、资源池的全面管理，包括实时性能和逻辑关系； - 实现宿主机配置、状态、性能信息的一体化管理； - 实现虚拟机配置、状态、性能信息的一体化管理； - 要求以图形化方式展现虚拟化拓扑，显示宿主机、虚拟机、虚拟网络、数据存储关系，动态显示管理对象负载、告警； - 支持对可分配资源如CPU、内存、存储空间进行容量管理； - 要求能对现有容量情况做一个清晰的分析和基于现状未来可用期限的预测； - 能从从未运行虚拟机、虚拟机快照、计划下线到期、空闲虚拟机4个角度计算可回收的资源； - 支持对虚拟机CPU、内存、虚拟机磁盘、网络的性能进行分析，并可基于现有数据识别运行和配置的合理性，并给出解决建议； - 支持对于集群、宿主机的关键性指标提供历史基线对比，发现异常越界次数过高时，及时告知用户。 |
| 10 | 业务管理 | - 提供自动、手动创建业务架构图功能，通过物理架构、逻辑架构、物理与逻辑结合架构方式真实反映出业务系统整体架构图； - 必须提供简单便捷的构图工具，可以自由替换图标和移动图标位置，构建符合用户特色的业务视图； - 综合评价业务健康，支持将各个管理对象的指标作为评价基础； - 可以根据各个管理对象对于业务的影响，设置权重； - 支持评价基础指标作为预警阈值，在界面中以不同颜色图标显示，以示对业务的影响； - 支持业务健康度的实时动态更新；支持业务健康度低分原因的及时显示； - 提供业务视角管理基础设施，系统可支持多种布局方式，将基础设置提升到业务视角，便于业务部门和网络部分的沟通和监控统一界面； - 便于第一时间实现业务故障的定位； 9、支持用户特殊设备现场快速配置，要求配置对象能自动实现指标的实时查看、历史记录查看，并可是指阈值进行告警。 |