大同市第三人民医院

病理信息系统技术参数要求

| 序号 | 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合报告工作站软件 4套 | 可查看病例的基本信息、临床诊断信息、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果、液基细胞学等诊断报告项目。报告常用词、报告格式自定义功能。 |
|  |  | 使用带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、测量、标注功能。 |
|  |  | ★ 根据登录用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的延期报告”、“我的申请复片”、“我的待复片”、“我的外借返回病例”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。 |
|  |  | ★ 自动提示该病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。除“同名检索”功能外，还能进一步进行住院号、病人编号或身份证号的匹配，以准确锁定该病人的检查记录。 |
|  |  | 在查看病人的历史检查时可浏览对应病理号的镜下图像及取材明细。 |
|  |  | 提供同一病理号（或冰冻号）不限次数的独立冰冻报告，每一份冰冻报告单独记录收到时间、取材医生、取材块数、制片人、报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份冰冻报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 针对同一病理号（或冰冻号）多次的独立冰冻报告，在发放冰冻报告时系统需保证同一病理号前面的冰冻报告已发放。 |
|  |  | ★ 冰冻超时报告可提示医生进行“迟发原因”的输入，可自定义迟发原因并进行下拉框选择。 |
|  |  | ★ 可按时间段统计术中冰冻的送检例数、送检次数及取材块数。 |
|  |  | 提供“冰冻-石蜡”诊断对照功能。可进行冰冻诊断符合率的统计。 |
|  |  | 可进行冰冻制片时间的统计，还可进行冰冻制片及时率的统计。 |
|  |  | ★ 可进行冰冻报告发放时间的统计，并显示冰冻超时报告的迟发原因。 |
|  |  | ★可进行术中快速病理诊断及时率的统计（不包括多台同时送检时间在45分钟之内的）。 |
|  |  | 可查看取材明细列表，在列表中可进行淋巴结转移情况标记，并将标记说明一键快速导入到病理诊断中。 |
|  |  | 可将标本名称和冰冻诊断提取到病理诊断中。 |
|  |  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价，可以统计复片数和复片准确率。 |
|  |  | ★针对七类小标本和二十类大标本肿瘤疾病，提供国际先进的“结构化报告”标准报告模版。 |
|  |  | 采用包括TBS2004在内的多种分级报告系统，用户点选选项即可快速输出液基细胞学报告。 |
|  |  | ★报告打印时能设置病例库对“阴阳性”“临床符合”“冰冻符合”进行检查，如果无内容不能打印。 |
|  |  | ★补打已打印过的病理报告时，系统自动在病理报告上加上“副本”字样。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果与性别冲突监控提示功能：如男性病例出现“宫颈、卵巢等”描述、女性病例出现“阴茎、睾丸等”描述时，系统自动进行弹框提醒。 |
|  |  | ★镜下所见及病理诊断结果与标本名称左右部位冲突监控提示功能：如标本名称为“左乳腺”，病理诊断中出现“右”，系统将自行弹框提醒。 |
|  |  | ★ 病理诊断结果智能匹配提示功能：用户可自定义特殊词汇和相应提示内容，在病理诊断中出现这些词汇时，系统自动进行弹框提示。 |
|  |  | 病理诊断结果智能预警功能：如病理诊断出现“癌”、 “瘤”、“阳性”，则字体将变红提醒。 |
|  |  | ★ 在查看取材明细时，碰到任务来源是“冰冻”时，系统自动变为红色进行提示。 |
|  |  | 可进行报告质量的评价。 |
|  |  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等，发出的内部医嘱在相应的工作站点上有相应提示，可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。 |
|  |  | 医生开技术医嘱时，可批量选择蜡块号，来进行批量重切或深切。 |
|  |  | 提供免疫组化预开单及开单审核管理功能。 |
|  |  | ★ 医生开免疫组化医嘱时，系统会自动匹配本科室已开展的标记物项目，如果无此标记物项目，则系统弹出相关提示并阻止开单。 |
|  |  | 医生开特检医嘱时，系统需显示历史特检医嘱开单信息。 |
|  |  | 提供单独的特检医嘱查询列表，可按照医嘱类型、医嘱状态及申请医生来查找已开免疫组化医嘱的病例，从医嘱查询页双击病理号列或特检号列就能打开这一病例。 |
|  |  | 可将免疫组化结果快速导入到“特殊检查”、“病理诊断”或“补充报告结果”中，导入时可自定义标记物排序。 |
|  |  | 提供同一病理号（或免疫号）不限次数的独立免疫组化补充报告，每一份免疫组化补充报告单独记录报告医生、审核医生、报告时间等项目，每一份免疫组化补充报告可单独进行审核并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 通过病例状态颜色来标记当前病例在病理科所处的流程状态，如“已登记”、“已取材”、“已包埋”、“已制片”、“已写报告”、“已审核”等。 |
|  |  | ★ 提供报告应发时间管理，用户可自定义不同标本类型对应的报告应发时间，并能自定义接收标本时间分隔点。系统采用特殊颜色来标记“最后一天”、“报告超期”、“报告延期”等报告发放时间状态。 |
|  |  | ★ 开免疫组化等内部医嘱时可指定系统进行报告发放时间到期提醒，同时可打印“缓发报告通知单”。 |
|  |  | 内部医嘱状态可自动关联到“缓发报告原因”，并提供给临床进行查看。 |
|  |  | 提供常规免疫组化和鉴别诊断类免疫组化自动关联“缓发报告原因”的差异化处理。 |
|  |  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“缓冲期”。 |
|  |  | 可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。 |
|  |  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访。 |
|  |  | 可对感兴趣的病例进行自定义收藏分类管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表。 |
|  |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可进行模糊查询或精确查询。可提供“拼音码”来查询姓名。查询或统计出的结果可以导出为EXCEL文件，用户可自定义导出项目字段。可控制每个医生病理报告的查询天数。 |
|  |  | 提供按照“部位”、“病名”关键词区分的疾病索引管理，并进行精确的疾病种类统计。 |
|  |  | 提供多种病理科工作量统计报表，包括医生工作量、技师工作量、科室工作量、技术医嘱工作量、特检医嘱工作量、临床送检工作量、外院送检工作量等。 |
|  |  | 提供多种符合率统计报表，包括冰冻诊断符合率、临床诊断符合率、会诊符合率等。 |
|  |  | ★ 提供多种报告时间统计报表，包括冰冻报告发放时间统计、报告发放及时率的统计、未发报告统计、超期报告统计、报告实际发放天数统计、报告实际发放天数汇总。 |
|  |  | 提供同一病人的“小标本—大标本”或“细胞学—常规”诊断对照功能，并能导出为EXCEL文件。 |
|  |  | ★ 提供报告格式自动扩页功能，以适应内容较多的病理报告或尸检病理报告。 |
|  |  | 提供用户分级权限体系，适应病理科不同级别的医生相互之间的报告修改、审核的权限嵌套关系。 |
|  |  | ★ 提供每日病理报告签收单管理，通过扫描病理报告单上的条码，自动按照“病区”或“送检科室”排序整理报告签收单进行打印，用于临床接收病理报告后签字返回病理科进行存档。 |
|  |  | 重要报告痕迹后台记录和溯源查询功能。 |
| 2 | 全自动免疫组化染色仪接口模块 1套 | 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将特检工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 |
| 3 | 物料管理系统工作站软件 1套 | 病理科试剂、耗材的入库、消耗、报损等综合管理。 |
|  |  | ★ 试剂的效期管理，临近到期试剂的自动提示。 |
|  |  | 试剂、耗材的库存管理和领用管理，可进行安全库存量设定，并提供订货点提示。 |
|  |  | 提供各种病理科物料管理综合报表，方便科室进行成本核算。 |
| 4 | 定制集成平台双向接口 1套 | （1）接收病理申请信息AddPathologyApp 通过申请序号接收病理检查电子申请单； （2）医嘱状态变更UpdateOrdersStatus 发送电子申请单状态改变消息； （3）接收字典 定期调用平台服务，以同步科室和人员字典。 （4）检查登记信息RisRegistry （5）取消检查登记RisRegistryCancel （6）检查完成RisComplete （7）报告审核 （8）检查危机值接收ReCriticalValues 通过调用对方WebService方式，以HL7消息格式发送危急值； （9）文档注册（报告回传）RegisterDocument 在病理报告审核后生成PDF病理报告； |
| 5 | 数码摄像头 4台 | 国产300万像素数码摄像头，扫描模式：逐行扫描；光传感器： 1/1.8”CCD（彩色）；像素量级：300万物理像素；像素大小：3.45μm*3.45μm；帧速率：35-65FPS；信噪比：70dB。 |
| 6 | 摄像接口 4个 | 1倍C型通用显微接口，从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm，用于摄像头和三目显微镜的连接。 |