## Sheet1
检验科新购置仪器及其具体参数
仪器名称 | 仪器参数要求
高速离心机 | 48孔，容量1.5ml*2.2ml（EP管） 转速13000-14000rpm
高压蒸汽灭菌器（立式） | 100-120L
˜80低温冰箱 | 容量＞400L
大容量低速离心机 | 60-100孔， 转速2000-4000rpm 适用试管：2.0ml及5.0ml
冷藏箱 | 容量＞700L
酶标仪 | 1)高灵敏变与精确度;吸光度准确性误差≤±2%，重复性误差≤±1%，满足各种复杂样品检测需求，以确保实验结果的准确性 2)多通道检测功能:96孔板检测时间不超过15秒/板，确保能够高效处理大量样本;支持同时进行多个项目检测，提高实验效率 3)高度数据自动化:具备完善的数据处理功能，支持数据导出、统 计分析、实验报告生成，可支持同一项目多个批号质控数据处理，支持多种质控方法（包括即可法），符合上级考核要求